Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Opis hol parter | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 187,110 |
| Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu | m | 40,000 |
| Układanie istniejących przewodów na ścianach w tynku na podłożu betonowym | m | 40,000 |
| Zaprawienie bruzd o szerokości do 10 cm | m | 40,000 |
| Listwy do posadzek przyścienne- demontaż | m | 49,980 |
| Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust | m2 | 89,964 |
| Rozebranie elementów obicia ścian- ruszt drewniany | m2 | 89,964 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe | m2 | 89,964 |
| Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach | m2 | 89,964 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe | m2 | 86,912 |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 176,876 |
| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 | 79,968 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 96,908 |
| Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m | kol. | 1,000 |
| Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 22,000 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome | m2 | 187,110 |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 187,110 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 187,110 |
| Oprawy oświetleniowe przykręcane w technologii LED | kpl. | 22,000 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | szt. | 4,000 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m | 6,400 |
| Wymiana gniazd wtyczkowych | szt. | 3,000 |
| Wymiana przełącznika | szt. | 3,000 |
| Dostawa i montaż systemowych narożników ochronnych o wys. 160cm z PCV (wysokość lamperii) | kpl. | 15,000 |
| Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu. Uwaga: z uwagi na demontaż boazerii ściennej należy zastosować listwy o szerokości maskującej ubytki wykładziny wzdłuż ścian | m | 49,980 |
| Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 5,808 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 5,808 |
| Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- montaż kraty okiennej z odzysku z dodatkowymi elementami poprawiającymi mocowanie i statyczność kraty | m2 | 5,808 |
| Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 (wraz ze skrzydłem drzwiowym) | szt. | 9,000 |
| Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrz lokalowych malowane dwukrotnie na budowie | szt. | 2,000 |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 4,100 |
| Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie (drzwi przeszklone) | m2 | 8,200 |
| Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie (drzwi pełne) | m2 | 6,150 |
| Roboty naprawcze ścian i posadzek po demontażu i montażu stolarki drzwiowej (naprawa tynków, okładzin ceramicznych itp.) | kpl. | 9,000 |
| Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 4,640 |
| Koszt wywozu i utylizacji gruzu | m3 | 4,640 |

| Opis hol piętro | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 188,100 |
| Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu | m | 82,000 |
| Układanie istniejących przewodów na ścianach w tynku na podłożu betonowym | m | 82,000 |
| Zaprawienie bruzd o szerokości do 10 cm | m | 82,000 |
| Listwy do posadzek przyścienne- demontaż | m | 52,430 |
| Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynko- wanych na wpust lub półwpust | m2 | 94,374 |
| Rozebranie elementów obicia ścian- ruszt drewniany | m2 | 94,374 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe | m2 | 94,374 |
| Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach | m2 | 94,374 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe | m2 | 86,265 |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 180,639 |
| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 | 83,888 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 96,751 |
| Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobaniem farby na ścianach | m2 | 6,215 |
| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 6,215 |
| Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m | kol. | 1,000 |
| Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 22,000 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome | m2 | 188,100 |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 188,100 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 188,100 |
| Oprawy oświetleniowe przykręcane w technologii LED | kpl. | 22,000 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną wsporników metalowych o powierzchni do 0.1 m2 | szt. | 2,000 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | szt. | 4,000 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych o powierzchni do 1.0 m2 | szt. | 2,000 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 3,160 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m | 6,320 |
| Wymiana gniazd wtyczkowych | szt. | 3,000 |
| Wymiana przełącznika | szt. | 4,000 |
| Dostawa i montaż systemowych narożników ochronnych o wys. 160cm z PCV (wysokość lamperii) | kpl. | 12,000 |
| Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu. Uwaga: z uwagi na demontaż boazerii ściennej należy zastosować listwy o szerokości maskującej ubytki wykładziny wzdłuż ścian | m | 52,430 |
| Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 5,808 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę- tów prostych | m2 | 5,808 |
| Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- montaż kraty okiennej z odzysku z dodatkowymi elementami poprawiającymi mocowanie i statyczność kraty | m2 | 5,808 |
| Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 (wraz ze skrzydłem drzwiowym) | szt. | 10,000 |
| Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrz lokalowych malowane dwukrotnie na budowie | szt. | 3,000 |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 6,150 |
| Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie (drzwi przeszklone) | m2 | 14,350 |
| Roboty naprawcze ścian i posadzek po demontażu i montażu stolarki drzwiowej (naprawa tynków, okładzin ceramicznych itp.) | kpl. | 10,000 |
| Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 6,112 |
| Koszt wywozu i utylizacji gruzu | m3 | 6,112 |

| Opis klatki schodowe | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 60,720 |
| Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m | kol. | 2,000 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie pionowe | m2 | 93,713 |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 93,713 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 93,713 |
| Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze- skrobaniem farby na ścianach | m2 | 99,759 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe | m2 | 99,759 |
| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 99,759 |
| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm | m | 60,460 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 23,400 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytów | m | 7,600 |
| (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 60,720 |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 60,720 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 60,720 |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 6,210 |