Odpowiedź na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w związku z zapytaniem z dnia 02-09-2022 na Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Znak sprawy SP3.26.9.2022

Zamawiający odpowiada na pytania:

Pytanie 1:

Proszę o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem - Dostawa, montaż, uruchomienie 1 szt kontrolera o minimalnych parametrach,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia, zamontowania w szafie 19”, uruchomienia i skonfigurowania kontrolera którego parametry zamawiający określił w zapytaniu.

Pytanie 2:

Proszę o wskazanie przybliżonej długości archiwizacji zapisu z kamer.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przybliżona długości archiwizacji zapisu z kamer wynosiła minimum 14 dni.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie maksymalnie ilości dysków i pojemności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia rejestratora wyposażonego w minimum 4 dyski o pojemności 6TB każdy, przystosowanych do pracy w rejestratorze

Pytanie 4:

Proszę o wskazanie ilości kanałów w rejestratorze.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia rejestratora który obsłuży wszystkie dostarczane kamery w ramach tego zamówienia.

Pytanie 5:

Proszę o wskazanie ilości złącz hdmi i vga.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje minimalnych parametrów w tym zakresie. Pozostawiając dobór sprzętu dla Wykonawcy.

Pytanie 6:

Proszę o wskazanie Bitrate przychodzący / wychodzący.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje minimalnych parametrów w tym zakresie. Pozostawiając dobór sprzętu dla Wykonawcy.

Pytanie 7:

Proszę o wskazanie ilości synchronicznego odtwarzania.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje ilość  synchronicznego odtwarzania  - 3

Pytanie 8:

Proszę o wskazanie maksymalnej rozdzielczości nagrywania.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazanie maksymalnej rozdzielczości nagrywania 4MP dla kamery

Pytanie 9

Zamawiający nie wskazuje minimalnych parametrów w tym zakresie. Pozostawiając dobór sprzętu dla Wykonawcy.

Zamawiający informuje iż powyższe odpowiedzi modyfikują zapytanie i są wiążące dla wszystkich oferentów.